## Лист2
NN | Description | measure | asktype | havetype | Otype | tagname
9 | Весовой контроль (конвейер №80) | т | (накопительный) | (накопительный) | D | 2901_DP_Coupler/WI29124_SUM_DP.PV_Out#Value | D:2901_DP_Coupler/WI29124_SUM_DP.PV_Out#Value
8 | Весовой контроль (конвейер №46) | т | (накопительный) | (накопительный) | D | 31_1-9/31_1-9_Wit.WitTotYear | D:31_1-9/31_1-9_Wit.WitTotYear
6 | Весовой контроль (конвейер №34) | т | (накопительный) | (накопительный) | D | 42_1-13_WT/42_1-13_Wit.WitTotYear | D:42_1-13_WT/42_1-13_Wit.WitTotYear
4 | Весовой контроль (конвейер №29) | т | (накопительный) | (накопительный) | D | Wit/WIT_29.WitTotYear | D:Wit/WIT_29.WitTotYear
5 | Весовой контроль (конвейер №30) | т | (накопительный) | (накопительный) | D | Wit/WIT_30.WitTotYear | D:Wit/WIT_30.WitTotYear
7 | Весовой контроль (конвейер №43) | т | (накопительный) | (накопительный) | D | Wit_43_51/Wit_43.WitTotYear | D:Wit_43_51/Wit_43.WitTotYear
90 | Расход пульпы на выходе насоса 16-1 (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
91 | Расход пульпы на выходе насоса 16-2 (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
94 | Расход пульпы на выходе насоса 17-1 (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
95 | Расход пульпы на выходе насоса 17-2 (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
98 | Расход пульпы на выходе насоса 18-1 (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
99 | Расход пульпы на выходе насоса 18-2 (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
102 | Расход пульпы на выходе насоса 19-1 (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
103 | Расход пульпы на выходе насоса 19-2 (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
125 | Расход воды на магнитный сепаратор С4a (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
130 | Расход воды на магнитный сепаратор С8a (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
137 | Расход воды на магнитные сепараторы С14-1a и С14-2a (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
144 | Расход воды на магнитные сепараторы С20-1a, С20-2a, C20-3a (требует уточнения наличия) |  | (накопительный) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
20 | Потребляемая мощность (токовая нагрузка), Мельница №1 (накопительный) | А | (накопительный) | (среднее) | D | 23_1-3_1/23_1-3_1_Cur.PV#Value | D:23_1-3_1/23_1-3_1_Cur.PV#Value
21 | Потребляемая мощность (токовая нагрузка), Мельница №2 (накопительный) | А | (накопительный) | (среднее) | D | 23_1-3_2/23_1-3_2_Cur.PV#Value | D:23_1-3_2/23_1-3_2_Cur.PV#Value
22 | Потребляемая мощность (токовая нагрузка), Мельница №3 (накопительный) | А | (накопительный) | (среднее) | D | 23_1-3_3/23_1-3_3_Cur.PV#Value | D:23_1-3_3/23_1-3_3_Cur.PV#Value
23 | Потребляемая мощность (токовая нагрузка), Мельница №4 (накопительный) | А | (накопительный) | (среднее) | D | 23_1-3_4/23_1-3_4_Cur.PV#Value | D:23_1-3_4/23_1-3_4_Cur.PV#Value
111 | Расход воды в зумпф №1 (тег FT 23110) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23110/FT23110.PV_Out#Value | D:FT23110/FT23110.PV_Out#Value
36 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 1-1 (тег FT 23116a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23116a/FT23116a.PV_Out#Value | D:FT23116a/FT23116a.PV_Out#Value
37 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 1-2 (тег FT 23116b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23116b/FT23116b.PV_Out#Value | D:FT23116b/FT23116b.PV_Out#Value
115 | Расход воды в зумпф №5 (тег FT 23124) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23124/PID.PV_Out#Value | D:FT23124/PID.PV_Out#Value
121 | Расход воды на магнитный сепаратор С1 (тег FT23130a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23130a/PID.PV_Out#Value | D:FT23130a/PID.PV_Out#Value
122 | Расход воды на магнитный сепаратор С2 (тег FT23130b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23130b/PID.PV_Out#Value | D:FT23130b/PID.PV_Out#Value
123 | Расход воды на магнитный сепаратор С3 (тег FT23130c) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23130c/PID.PV_Out#Value | D:FT23130c/PID.PV_Out#Value
124 | Расход воды на магнитный сепаратор С4 (тег FT23130d) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23130d/PID.PV_Out#Value | D:FT23130d/PID.PV_Out#Value
70 | Расход пульпы на выходе насоса 10-1 (тег FT 23137a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23137a/FT23137a.PV_Out#Value | D:FT23137a/FT23137a.PV_Out#Value
71 | Расход пульпы на выходе насоса 10-2 (тег FT 23137b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23137b/FT23137b.PV_Out#Value | D:FT23137b/FT23137b.PV_Out#Value
112 | Расход воды в зумпф №2 (тег FT 23210) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23210/FT23210.PV_Out#Value | D:FT23210/FT23210.PV_Out#Value
38 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 2-1 (тег FT 23216a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23216a/FT23216a.PV_Out#Value | D:FT23216a/FT23216a.PV_Out#Value
39 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 2-2 (тег FT 23216b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23216b/FT23216b.PV_Out#Value | D:FT23216b/FT23216b.PV_Out#Value
116 | Расход воды в зумпф №6 (тег FT 23224) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23224/PID.PV_Out#Value | D:FT23224/PID.PV_Out#Value
126 | Расход воды на магнитный сепаратор С5 (тег FT23230a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23230a/PID.PV_Out#Value | D:FT23230a/PID.PV_Out#Value
127 | Расход воды на магнитный сепаратор С6 (тег FT23230b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23230b/PID.PV_Out#Value | D:FT23230b/PID.PV_Out#Value
128 | Расход воды на магнитный сепаратор С7 (тег FT23230c) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23230c/PID.PV_Out#Value | D:FT23230c/PID.PV_Out#Value
129 | Расход воды на магнитный сепаратор С8 (тег FT23230d) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23230d/PID.PV_Out#Value | D:FT23230d/PID.PV_Out#Value
74 | Расход пульпы на выходе насоса 11-1 (тег FT 23237a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23237a/FT23237a.PV_Out#Value | D:FT23237a/FT23237a.PV_Out#Value
75 | Расход пульпы на выходе насоса 11-2 (тег FT 23237b | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23237b/FT23237b.PV_Out#Value | D:FT23237b/FT23237b.PV_Out#Value
113 | Расход воды в зумпф №3 (тег FT 23305) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23305/FT23305.PV_Out#Value | D:FT23305/FT23305.PV_Out#Value
40 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 3-1 (тег FT 23309a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23309/FT23309a.PV_Out#Value | D:FT23309/FT23309a.PV_Out#Value
41 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 3-2 (тег FT 23309b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23309/FT23309b.PV_Out#Value | D:FT23309/FT23309b.PV_Out#Value
42 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 3-3 (тег FT 23309c) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23309/FT23309c.PV_Out#Value | D:FT23309/FT23309c.PV_Out#Value
43 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 3-4 (тег FT 23309d) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23309/FT23309d.PV_Out#Value | D:FT23309/FT23309d.PV_Out#Value
117 | Расход воды в зумпф №7 (тег FT 23403) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23403/PID.PV_Out#Value | D:FT23403/PID.PV_Out#Value
131 | Расход воды на магнитные сепараторы С9-1 и С9-2 (FT23410a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23410a/PID.PV_Out#Value | D:FT23410a/PID.PV_Out#Value
132 | Расход воды на магнитные сепараторы С10-1 и С10-2 (FT23410b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23410b/PID.PV_Out#Value | D:FT23410b/PID.PV_Out#Value
133 | Расход воды на магнитные сепараторы С11-1 и С11-2 (FT23410c) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23410c/PID.PV_Out#Value | D:FT23410c/PID.PV_Out#Value
118 | Расход воды в зумпф №8 (тег FT 23503) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23503/PID.PV_Out#Value | D:FT23503/PID.PV_Out#Value
134 | Расход воды на магнитные сепараторы С12-1 и С12-2 (FT23510a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23510a/PID.PV_Out#Value | D:FT23510a/PID.PV_Out#Value
135 | Расход воды на магнитные сепараторы С13-1 и С13-2 (FT23510b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23510b/PID.PV_Out#Value | D:FT23510b/PID.PV_Out#Value
136 | Расход воды на магнитные сепараторы С14-1 и С14-2 (FT23510c) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23510c/PID.PV_Out#Value | D:FT23510c/PID.PV_Out#Value
46 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 12-1 (тег FT 23606a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23606a/FT23606a.PV_Out#Value | D:FT23606a/FT23606a.PV_Out#Value
47 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 12-2 (тег FT 23606b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23606b/FT23606b.PV_Out#Value | D:FT23606b/FT23606b.PV_Out#Value
114 | Расход воды в зумпф №4 (тег FT 23613) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23613/FT23613.PV_Out#Value | D:FT23613/FT23613.PV_Out#Value
120 | Расход воды в зумпф №12 (тег FT 23613) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23613/FT23613.PV_Out#Value | D:FT23613/FT23613.PV_Out#Value
45 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 4-2 (тег FT 23618a | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23618a/FT23618a.PV_Out#Value | D:FT23618a/FT23618a.PV_Out#Value
44 | Расход пульпы в батарею гидроциклонов ГЦ 4-1 (тег FT 23618b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23618b/FT23618b.PV_Out#Value | D:FT23618b/FT23618b.PV_Out#Value
119 | Расход воды в зумпф №9 (тег FT 23703) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23703/PID.PV_Out#Value | D:FT23703/PID.PV_Out#Value
138 | Расход воды на магнитные сепараторы С15-1, С15-2, C15-3 (FT23710a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23710a/PID.PV_Out#Value | D:FT23710a/PID.PV_Out#Value
139 | Расход воды на магнитные сепараторы С16-1, С16-2, C16-3 (FT23710b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23710b/PID.PV_Out#Value | D:FT23710b/PID.PV_Out#Value
140 | Расход воды на магнитные сепараторы С17-1, С17-2, C17-3 (FT23710c) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23710c/PID.PV_Out#Value | D:FT23710c/PID.PV_Out#Value
141 | Расход воды на магнитные сепараторы С18-1, С18-2, C18-3 (FT23710d) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23710d/PID.PV_Out#Value | D:FT23710d/PID.PV_Out#Value
142 | Расход воды на магнитные сепараторы С19-1, С19-2, C19-3 (FT23710e) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23710e/PID.PV_Out#Value | D:FT23710e/PID.PV_Out#Value
143 | Расход воды на магнитные сепараторы С20-1, С20-2, C20-3 (FT23710f) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23710f/PID.PV_Out#Value | D:FT23710f/PID.PV_Out#Value
86 | Расход пульпы на выходе насоса 15-1 (тег FT 23716a) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23716a/FT23716a.PV_Out#Value | D:FT23716a/FT23716a.PV_Out#Value
87 | Расход пульпы на выходе насоса 15-2 (тег FT 23716b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23716b/FT23716b.PV_Out#Value | D:FT23716b/FT23716b.PV_Out#Value
78 | Расход пульпы на выходе насоса 13-1 (тег FT 23722a | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23722a/FT23722a.PV_Out#Value | D:FT23722a/FT23722a.PV_Out#Value
79 | Расход пульпы на выходе насоса 13-2 (тег FT 23722b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23722b/FT23722b.PV_Out#Value | D:FT23722b/FT23722b.PV_Out#Value
82 | Расход пульпы на выходе насоса 14-1 (тег FT 23728a | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23728a/FT23728a.PV_Out#Value | D:FT23728a/FT23728a.PV_Out#Value
83 | Расход пульпы на выходе насоса 14-2 (тег FT 23728b) | м3/час | (накопительный) | (среднее) | D | FT23728b/FT23728b.PV_Out#Value | D:FT23728b/FT23728b.PV_Out#Value
148 | Конвейер №29 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-1_1/23_1-1_1_RUN.Out#Value | B:23_1-1_1/23_1-1_1_RUN.Out#Value
149 | Конвейер №30 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-1_2/23_1-1_2_RUN.Out#Value | B:23_1-1_2/23_1-1_2_RUN.Out#Value
222 | Дешламатор МД-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out1#Value | B:23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out1#Value
223 | Дешламатор МД-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out2#Value | B:23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out2#Value
224 | Дешламатор МД-3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out3#Value | B:23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out3#Value
225 | Дешламатор МД-4 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out4#Value | B:23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out4#Value
226 | Дешламатор МД-5 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out5#Value | B:23_1-21_1-5/23_1-21_1-5.Out5#Value
192 | Насос 5-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-23/5-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-23/5-1.FbkRunOut#Value
193 | Насос 5-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-23/5-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-23/5-2.FbkRunOut#Value
194 | Насос 6-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-23/6-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-23/6-1.FbkRunOut#Value
195 | Насос 6-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-23/6-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-23/6-2.FbkRunOut#Value
196 | Насос 7-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-24/7-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-24/7-1.FbkRunOut#Value
197 | Насос 7-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-24/7-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-24/7-2.FbkRunOut#Value
198 | Насос 8-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-24/8-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-24/8-1.FbkRunOut#Value
199 | Насос 8-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-24/8-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-24/8-2.FbkRunOut#Value
200 | Насос 9-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-25/9-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-25/9-1.FbkRunOut#Value
201 | Насос 9-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-25/9-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-25/9-2.FbkRunOut#Value
166 | Мельница №1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-3_1/23_1-3_1Mill_RUN.Out#Value | B:23_1-3_1/23_1-3_1Mill_RUN.Out#Value
167 | Мельница №2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-3_2/23_1-3_2Mill_RUN.Out#Value | B:23_1-3_2/23_1-3_2Mill_RUN.Out#Value
168 | Мельница №3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-3_3/23_1-3_3Mill_RUN.Out#Value | B:23_1-3_3/23_1-3_3Mill_RUN.Out#Value
169 | Мельница №4 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-3_4/23_1-3_3Mill_RUN.Out#Value | B:23_1-3_4/23_1-3_3Mill_RUN.Out#Value
244 | Магнитные сепараторы С9-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_1.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_1.FbkRunOut#Value
248 | Магнитные сепараторы С13-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_10.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_10.FbkRunOut#Value
242 | Магнитные сепараторы С14-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_11.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_11.FbkRunOut#Value
249 | Магнитные сепараторы С14-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_12.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_12.FbkRunOut#Value
237 | Магнитные сепараторы С9-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_2.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_2.FbkRunOut#Value
245 | Магнитные сепараторы С10-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_3.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_3.FbkRunOut#Value
238 | Магнитные сепараторы С10-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_4.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_4.FbkRunOut#Value
246 | Магнитные сепараторы С11-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_5.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_5.FbkRunOut#Value
239 | Магнитные сепараторы С11-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_6.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_6.FbkRunOut#Value
240 | Магнитные сепараторы С12-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_7.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_7.FbkRunOut#Value
247 | Магнитные сепараторы С12-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_8.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_8.FbkRunOut#Value
241 | Магнитные сепараторы С13-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/23_1-31_9.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/23_1-31_9.FbkRunOut#Value
243 | Магнитные сепараторы С14-1a | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/C14-1a.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/C14-1a.FbkRunOut#Value
250 | Магнитные сепараторы С14-2a | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_1_12/C14-2a.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_1_12/C14-2a.FbkRunOut#Value
251 | Магнитные сепараторы С15-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_13.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_13.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы С15-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_14.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_14.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы C15-3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_15.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_15.FbkRunOut#Value
252 | Магнитные сепараторы С16-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_16.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_16.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы С16-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_17.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_17.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы C16-3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_18.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_18.FbkRunOut#Value
253 | Магнитные сепараторы С17-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_19.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_19.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы С17-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_20.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_20.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы C17-3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_20.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_20.FbkRunOut#Value
254 | Магнитные сепараторы С18-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_22.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_22.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы С18-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_23.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_23.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы C18-3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_24.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_24.FbkRunOut#Value
255 | Магнитные сепараторы С19-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_25.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_25.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы С19-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_26.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_26.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы C19-3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_27.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_27.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы C20-3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_28.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_28.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы С20-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_29.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_29.FbkRunOut#Value
256 | Магнитные сепараторы С20-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/23_1-31_30.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/23_1-31_30.FbkRunOut#Value
257 | Магнитные сепараторы С20-1a | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/C20-1a.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/C20-1a.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы С20-2a | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/C20-2a.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/C20-2a.FbkRunOut#Value
| Магнитные сепараторы C20-3a | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-31_13_30/C20-3a.FbkRunOut#Value | B:23_1-31_13_30/C20-3a.FbkRunOut#Value
227 | Магнитный сепаратор С1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/23_1-32_1.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/23_1-32_1.FbkRunOut#Value
228 | Магнитный сепаратор С2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/23_1-32_2.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/23_1-32_2.FbkRunOut#Value
229 | Магнитный сепаратор С3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/23_1-32_3.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/23_1-32_3.FbkRunOut#Value
230 | Магнитный сепаратор С4 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/23_1-32_4.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/23_1-32_4.FbkRunOut#Value
232 | Магнитный сепаратор С5 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/23_1-32_5.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/23_1-32_5.FbkRunOut#Value
233 | Магнитный сепаратор С6 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/23_1-32_6.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/23_1-32_6.FbkRunOut#Value
234 | Магнитный сепаратор С7 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/23_1-32_7.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/23_1-32_7.FbkRunOut#Value
235 | Магнитный сепаратор С8 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/23_1-32_8.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/23_1-32_8.FbkRunOut#Value
231 | Магнитный сепаратор С4a | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/C4a.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/C4a.FbkRunOut#Value
236 | Магнитный сепаратор С8a | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-32/C8a.FbkRunOut#Value | B:23_1-32/C8a.FbkRunOut#Value
202 | Насос 10-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-34/10-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-34/10-1.FbkRunOut#Value
203 | Насос 10-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-34/10-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-34/10-2.FbkRunOut#Value
204 | Насос 11-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-34/11-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-34/11-1.FbkRunOut#Value
205 | Насос 11-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-34/11-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-34/11-2.FbkRunOut#Value
206 | Насос 12-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-35/12_1_RUN.Out#Value | B:23_1-35/12_1_RUN.Out#Value
207 | Насос 12-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-35/12_2_RUN.Out#Value | B:23_1-35/12_2_RUN.Out#Value
208 | Насос 13-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-36/13-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-36/13-1.FbkRunOut#Value
209 | Насос 13-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-36/13-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-36/13-2.FbkRunOut#Value
210 | Насос 14-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-36/14-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-36/14-1.FbkRunOut#Value
211 | Насос 14-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-36/14-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-36/14-2.FbkRunOut#Value
212 | Насос 15-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-36/15-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-36/15-1.FbkRunOut#Value
213 | Насос 15-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-36/15-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-36/15-2.FbkRunOut#Value
214 | Насос 16-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-37/16-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-37/16-1.FbkRunOut#Value
215 | Насос 16-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-37/16-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-37/16-2.FbkRunOut#Value
251 | Дисковый вакуум-фильтр Ф-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-51_1/23_1-51_1_RUN.Out#Value | B:23_1-51_1/23_1-51_1_RUN.Out#Value
252 | Дисковый вакуум-фильтр Ф-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-51_2/23_1-51_2_RUN.Out#Value | B:23_1-51_2/23_1-51_2_RUN.Out#Value
253 | Дисковый вакуум-фильтр Ф-3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-51_3/23_1-51_3_RUN.Out#Value | B:23_1-51_3/23_1-51_3_RUN.Out#Value
254 | Дисковый вакуум-фильтр Ф-4 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-51_4/23_1-51_4_RUN.Out#Value | B:23_1-51_4/23_1-51_4_RUN.Out#Value
255 | Дисковый вакуум-фильтр Ф-5 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-51_5/23_1-51_5_RUN.Out#Value | B:23_1-51_5/23_1-51_5_RUN.Out#Value
256 | Дисковый вакуум-фильтр Ф-6 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-51_6/23_1-51_6_RUN.Out#Value | B:23_1-51_6/23_1-51_6_RUN.Out#Value
257 | Дисковый вакуум-фильтр Ф-7 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-51_7/23_1-51_7_RUN.Out#Value | B:23_1-51_7/23_1-51_7_RUN.Out#Value
258 | Дисковый вакуум-фильтр Ф-8 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-51_8/23_1-51_8_RUN.Out#Value | B:23_1-51_8/23_1-51_8_RUN.Out#Value
259 | Дисковый вакуум-фильтр Ф-9 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-51_9/23_1-51_9_RUN.Out#Value | B:23_1-51_9/23_1-51_9_RUN.Out#Value
150 | Конвейер №33 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-61/23_1-61_RUN.Out#Value | B:23_1-61/23_1-61_RUN.Out#Value
216 | Насос 17-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-63_1_2/17-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-63_1_2/17-1.FbkRunOut#Value
217 | Насос 17-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-63_1_2/17-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-63_1_2/17-2.FbkRunOut#Value
218 | Насос 18-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-63_3_4/18-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-63_3_4/18-1.FbkRunOut#Value
219 | Насос 18-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-63_3_4/18-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-63_3_4/18-2.FbkRunOut#Value
220 | Насос 19-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-63_5_6/19-1.FbkRunOut#Value | B:23_1-63_5_6/19-1.FbkRunOut#Value
221 | Насос 19-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-63_5_6/19-2.FbkRunOut#Value | B:23_1-63_5_6/19-2.FbkRunOut#Value
182 | Насос 1-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_1_4/1_1_RUN.Out#Value | B:23_1-7_1_4/1_1_RUN.Out#Value
183 | Насос 1-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_1_4/1_2_RUN.Out#Value | B:23_1-7_1_4/1_2_RUN.Out#Value
184 | Насос 2-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_1_4/2_1_RUN.Out#Value | B:23_1-7_1_4/2_1_RUN.Out#Value
185 | Насос 2-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_1_4/2_2_RUN.Out#Value | B:23_1-7_1_4/2_2_RUN.Out#Value
186 | Насос 3-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_5_8/3_1_RUN.Out#Value | B:23_1-7_5_8/3_1_RUN.Out#Value
187 | Насос 3-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_5_8/3_2_RUN.Out#Value | B:23_1-7_5_8/3_2_RUN.Out#Value
188 | Насос 3-3 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_5_8/3_3_RUN.Out#Value | B:23_1-7_5_8/3_3_RUN.Out#Value
189 | Насос 3-4 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_5_8/3_4_RUN.Out#Value | B:23_1-7_5_8/3_4_RUN.Out#Value
190 | Насос 4-1 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_9_10/4_1_RUN.Out#Value | B:23_1-7_9_10/4_1_RUN.Out#Value
191 | Насос 4-2 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 23_1-7_9_10/4_2_RUN.Out#Value | B:23_1-7_9_10/4_2_RUN.Out#Value
152 | Конвейер №43 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 2901_DP_Coupler/Conveyor43_RUN.Out#Value | B:2901_DP_Coupler/Conveyor43_RUN.Out#Value
154 | Конвейер №80 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 2901_DP_Coupler/Conveyor80_RUN.Out#Value | B:2901_DP_Coupler/Conveyor80_RUN.Out#Value
153 | Конвейер №46 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 31_1-1/31_1-1_RUN.Out#Value | B:31_1-1/31_1-1_RUN.Out#Value
151 | Конвейер №34 | "1"-вкл/"0"-выкл | (Состояние) | (Состояние) | B | 42_1-1/42_1-1_RUN.Out#Value | B:42_1-1/42_1-1_RUN.Out#Value
155 | Конвейер К-1 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
156 | Конвейер К-2 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
157 | Конвейер К-3 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
158 | Конвейер К-4 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
159 | Конвейер К-5 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
160 | Конвейер К-6 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
161 | Конвейер К-7 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
162 | Конвейер К-8 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
163 | Конвейер К-9 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
170 | Батарея гидроциклонов ГЦ 1-1 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
171 | Батарея гидроциклонов ГЦ 1-2 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
172 | Батарея гидроциклонов ГЦ 2-1 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
173 | Батарея гидроциклонов ГЦ 2-2 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
174 | Батарея гидроциклонов ГЦ 3-1 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
175 | Батарея гидроциклонов ГЦ 3-2 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
176 | Батарея гидроциклонов ГЦ 3-3 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
177 | Батарея гидроциклонов ГЦ 3-4 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
178 | Батарея гидроциклонов ГЦ 4-1 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
179 | Батарея гидроциклонов ГЦ 4-2 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
180 | Батарея гидроциклонов ГЦ 12-1 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
181 | Батарея гидроциклонов ГЦ 12-2 |  | (Состояние) |  |  | Не логируется
92 | Плотность пульпы на выходе насоса 16-1 (требует уточнения наличия) |  | (среднее) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
93 | Плотность пульпы на выходе насоса 16-2 (требует уточнения наличия) |  | (среднее) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
96 | Плотность пульпы на выходе насоса 17-1 (требует уточнения наличия |  | (среднее) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
97 | Плотность пульпы на выходе насоса 17-2 (требует уточнения наличия) |  | (среднее) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
100 | Плотность пульпы на выходе насоса 18-1 (требует уточнения наличия) |  | (среднее) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
101 | Плотность пульпы на выходе насоса 18-2 (требует уточнения наличия |  | (среднее) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
104 | Плотность пульпы на выходе насоса 19-1 (требует уточнения наличия) |  | (среднее) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
105 | Плотность пульпы на выходе насоса 19-2 (требует уточнения наличия) |  | (среднее) | (отсутствует) |  | Отсутствует в АСУТП
16 | Давление в опорных подшипниках, Мельница №1-1 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_1/1SP1.PV_Out#Value | D:23_1-3_1/1SP1.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №1-2 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_1/1SP2.PV_Out#Value | D:23_1-3_1/1SP2.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №1-3 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_1/2SP1.PV_Out#Value | D:23_1-3_1/2SP1.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №1-4 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_1/2SP2.PV_Out#Value | D:23_1-3_1/2SP2.PV_Out#Value
17 | Давление в опорных подшипниках, Мельница №2-1 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_2/1SP1.PV_Out#Value | D:23_1-3_2/1SP1.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №2-2 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_2/1SP2.PV_Out#Value | D:23_1-3_2/1SP2.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №2-3 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_2/2SP1.PV_Out#Value | D:23_1-3_2/2SP1.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №2-4 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_2/2SP2.PV_Out#Value | D:23_1-3_2/2SP2.PV_Out#Value
18 | Давление в опорных подшипниках, Мельница №3-1 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_3/1SP1.PV_Out#Value | D:23_1-3_3/1SP1.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №3-2 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_3/1SP2.PV_Out#Value | D:23_1-3_3/1SP2.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №3-3 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_3/2SP1.PV_Out#Value | D:23_1-3_3/2SP1.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №3-4 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_3/2SP2.PV_Out#Value | D:23_1-3_3/2SP2.PV_Out#Value
19 | Давление в опорных подшипниках, Мельница №4-1 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_4/1SP1.PV_Out#Value | D:23_1-3_4/1SP1.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №4-2 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_4/1SP2.PV_Out#Value | D:23_1-3_4/1SP2.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №4-3 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_4/2SP1.PV_Out#Value | D:23_1-3_4/2SP1.PV_Out#Value
| Давление в опорных подшипниках, Мельница №4-4 | кПа | (среднее) | (среднее) | D | 23_1-3_4/2SP2.PV_Out#Value | D:23_1-3_4/2SP2.PV_Out#Value
145 | Показания влагомера (конвейер №43) | % | (среднее) | (среднее) | D | 2901_DP_Coupler/MI29101_DP.PV_Out#Value | D:2901_DP_Coupler/MI29101_DP.PV_Out#Value
147 | Показания влагомера (конвейер №80). | % | (среднее) | (среднее) | D | 2901_DP_Coupler/MI29106_DP.PV_Out#Value | D:2901_DP_Coupler/MI29106_DP.PV_Out#Value
146 | Показания влагомера (конвейер №46) | % | (среднее) | (среднее) | D | 2901_DP_Coupler/MI29151_DP.PV_Out#Value | D:2901_DP_Coupler/MI29151_DP.PV_Out#Value
24 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 1-1 (тег DT 23115a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23115a/DT23115a.PV_Out#Value | D:DT23115a/DT23115a.PV_Out#Value
25 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 1-2 (тег DT 23115b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23115b/DT23115b.PV_Out#Value | D:DT23115b/DT23115b.PV_Out#Value
106 | Плотность песков разгрузки дешламатора МД-1 (тег DT 23122) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23122/PID.PV_Out#Value | D:DT23122/PID.PV_Out#Value
60 | Плотность пульпы на выходе насоса 5-1 (тег DT23128a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23128a/PID.PV_Out#Value | D:DT23128a/PID.PV_Out#Value
61 | Плотность пульпы на выходе насоса 5-2 (тег DT23128b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23128b/PID.PV_Out#Value | D:DT23128b/PID.PV_Out#Value
72 | Плотность пульпы на выходе насоса 10-1 (тег DT 23136a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23136a/DT23136a.PV_Out#Value | D:DT23136a/DT23136a.PV_Out#Value
73 | Плотность пульпы на выходе насоса 10-2 (тег DT 23136b | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23136b/DT23136b.PV_Out#Value | D:DT23136b/DT23136b.PV_Out#Value
26 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 2-1 (тег DT 23215a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23215a/DT23215a.PV_Out#Value | D:DT23215a/DT23215a.PV_Out#Value
27 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 2-2 (тег DT 23215b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23215b/DT23215b.PV_Out#Value | D:DT23215b/DT23215b.PV_Out#Value
107 | Плотность песков разгрузки дешламатора МД-2 (тег DT 23222) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23222/PID.PV_Out#Value | D:DT23222/PID.PV_Out#Value
62 | Плотность пульпы на выходе насоса 6-1 (тег DT 23228a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23228a/PID.PV_Out#Value | D:DT23228a/PID.PV_Out#Value
63 | Плотность пульпы на выходе насоса 6-2 (тег DT 23228b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23228b/PID.PV_Out#Value | D:DT23228b/PID.PV_Out#Value
76 | Плотность пульпы на выходе насоса 11-1 (тег DT 23236a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23236a/DT23236a.PV_Out#Value | D:DT23236a/DT23236a.PV_Out#Value
77 | Плотность пульпы на выходе насоса 11-2 (тег DT 23236b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23236b/DT23236b.PV_Out#Value | D:DT23236b/DT23236b.PV_Out#Value
28 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 3-1 (тег DT 23308a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23308/DT23308a.PV_Out#Value | D:DT23308/DT23308a.PV_Out#Value
31 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 3-4 (тег DT 23308b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23308/DT23308b.PV_Out#Value | D:DT23308/DT23308b.PV_Out#Value
30 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 3-3 (тег DT 23308c) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23308/DT23308c.PV_Out#Value | D:DT23308/DT23308c.PV_Out#Value
29 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 3-2 (тег DT 23308d) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23308/DT23308d.PV_Out#Value | D:DT23308/DT23308d.PV_Out#Value
108 | Плотность песков разгрузки дешламатора МД-3 (тег DT 23402) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23402/PID.PV_Out#Value | D:DT23402/PID.PV_Out#Value
64 | Плотность пульпы на выходе насоса 7-1 (тег DT23408a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23408a/PID.PV_Out#Value | D:DT23408a/PID.PV_Out#Value
65 | Плотность пульпы на выходе насоса 7-2 (тег DT23408b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23408b/PID.PV_Out#Value | D:DT23408b/PID.PV_Out#Value
109 | Плотность песков разгрузки дешламатора МД-4 (тег DT 23502) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23502/PID.PV_Out#Value | D:DT23502/PID.PV_Out#Value
66 | Плотность пульпы на выходе насоса 8-1 (тег DT23508a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23508a/PID.PV_Out#Value | D:DT23508a/PID.PV_Out#Value
67 | Плотность пульпы на выходе насоса 8-2 (тег DT23508b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23508b/PID.PV_Out#Value | D:DT23508b/PID.PV_Out#Value
34 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 12-1 (тег DT 23605a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23605a/DT23605a.PV_Out#Value | D:DT23605a/DT23605a.PV_Out#Value
35 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 12-2 (тег DT 23605b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23605b/DT23605b.PV_Out#Value | D:DT23605b/DT23605b.PV_Out#Value
33 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 4-2 (тег DT 23617a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23617a/DT23617a.PV_Out#Value | D:DT23617a/DT23617a.PV_Out#Value
32 | Плотность пульпы на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 4-1 (тег DT 23617b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23617b/DT23617b.PV_Out#Value | D:DT23617b/DT23617b.PV_Out#Value
110 | Плотность песков разгрузки дешламатора МД-5 (тег DT 23702) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23702/PID.PV_Out#Value | D:DT23702/PID.PV_Out#Value
68 | Плотность пульпы на выходе насоса 9-1 (тег DT23708a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23708a/PID.PV_Out#Value | D:DT23708a/PID.PV_Out#Value
69 | Плотность пульпы на выходе насоса 9-2 (тег DT23708b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23708b/PID.PV_Out#Value | D:DT23708b/PID.PV_Out#Value
88 | Плотность пульпы на выходе насоса 15-1 (тег DT 23715a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23715a/DT23715a.PV_Out#Value | D:DT23715a/DT23715a.PV_Out#Value
89 | Плотность пульпы на выходе насоса 15-2 (тег DT 23715b | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23715b/DT23715b.PV_Out#Value | D:DT23715b/DT23715b.PV_Out#Value
80 | Плотность пульпы на выходе насоса 13-1 (тег DT 23721a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23721a/DT23721a.PV_Out#Value | D:DT23721a/DT23721a.PV_Out#Value
81 | Плотность пульпы на выходе насоса 13-2 (тег DT 23721b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23721b/DT23721b.PV_Out#Value | D:DT23721b/DT23721b.PV_Out#Value
84 | Плотность пульпы на выходе насоса 14-1 (тег DT 23727a) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23727a/DT23727a.PV_Out#Value | D:DT23727a/DT23727a.PV_Out#Value
85 | Плотность пульпы на выходе насоса 14-2 (тег DT 23727b) | % | (среднее) | (среднее) | D | DT23727b/DT23727b.PV_Out#Value | D:DT23727b/DT23727b.PV_Out#Value
10 | Грансостав 74 мкн ГЦ1-1, ГЦ1-2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23118_1/GT23118_1_U01.PV#Value | D:GT23118_1/GT23118_1_U01.PV#Value
| Грансостав 44 мкн ГЦ1-1, ГЦ1-2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23118_1/GT23118_1_U02.PV#Value | D:GT23118_1/GT23118_1_U02.PV#Value
| Плотность в сливах ГЦ1-1, ГЦ1-2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23118_1/GT23118_1_U03.PV#Value | D:GT23118_1/GT23118_1_U03.PV#Value
| Грансостав 44 мкн ГЦ3-1/2/3/4 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23118_1/GT23118_1_U04.PV#Value | D:GT23118_1/GT23118_1_U04.PV#Value
| Плотность в сливах ГЦ3-1/2/3/4 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23118_2/GT23118_2_U01.PV#Value | D:GT23118_2/GT23118_2_U01.PV#Value
12 | Грансостав 74 мкн ГЦ3-1/2/3/4 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23118_2/GT23118_2_U02.PV#Value | D:GT23118_2/GT23118_2_U02.PV#Value
| Грансостав 32 мкн ГЦ1-1, ГЦ1-2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23118_2/GT23118_2_U03.PV#Value | D:GT23118_2/GT23118_2_U03.PV#Value
| Грансостав 32 мкн ГЦ3-1/2/3/4 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23118_2/GT23118_2_U04.PV#Value | D:GT23118_2/GT23118_2_U04.PV#Value
11 | Грансостав 74 мкн ГЦ2-1, ГЦ2-2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23218_1/GT23218_1_U01.PV#Value | D:GT23218_1/GT23218_1_U01.PV#Value
| Грансостав 44 мкн ГЦ2-1, ГЦ2-2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23218_1/GT23218_1_U02.PV#Value | D:GT23218_1/GT23218_1_U02.PV#Value
| Плотность в сливах ГЦ2-1, ГЦ2-2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23218_1/GT23218_1_U03.PV#Value | D:GT23218_1/GT23218_1_U03.PV#Value
| Грансостав 44 мкн ГЦ4-1/2, ГЦ12-1/2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23218_1/GT23218_1_U04.PV#Value | D:GT23218_1/GT23218_1_U04.PV#Value
| Плотность в сливах ГЦ4-1/2, ГЦ12-1/2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23218_2/GT23218_2_U01.PV#Value | D:GT23218_2/GT23218_2_U01.PV#Value
13 | Грансостав 74 мкн ГЦ4-1/2, ГЦ12-1/2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23218_2/GT23218_2_U02.PV#Value | D:GT23218_2/GT23218_2_U02.PV#Value
| Грансостав 32 мкн ГЦ2-1, ГЦ2-2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23218_2/GT23218_2_U03.PV#Value | D:GT23218_2/GT23218_2_U03.PV#Value
| Грансостав 32 мкн ГЦ4-1/2, ГЦ12-1/2 | % | (среднее) | (среднее) | D | GT23218_2/GT23218_2_U04.PV#Value | D:GT23218_2/GT23218_2_U04.PV#Value
14 | Акустический анализатор, Мельница №1 | % | (среднее) | (среднее) | D | NT23106/NT23106.PV#Value | D:NT23106/NT23106.PV#Value
15 | Акустический анализатор, Мельница №2 | % | (среднее) | (среднее) | D | NT23206/NT23206.PV#Value | D:NT23206/NT23206.PV#Value
48 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 1-1 (тег PT 23117a) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23117a/PID.PV_Out#Value | D:PT23117a/PID.PV_Out#Value
49 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 1-2 (тег PT 23117b) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23117b/PID.PV_Out#Value | D:PT23117b/PID.PV_Out#Value
50 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 2-1 (тег PT 23217a) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23217a/PID.PV_Out#Value | D:PT23217a/PID.PV_Out#Value
51 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 2-2 (тег PT 23217b) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23217b/PID.PV_Out#Value | D:PT23217b/PID.PV_Out#Value
55 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 3-4 (тег PT 23310a) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23310a/PID.PV_Out#Value | D:PT23310a/PID.PV_Out#Value
54 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 3-3 (тег PT 23310b) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23310b/PID.PV_Out#Value | D:PT23310b/PID.PV_Out#Value
52 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 3-1 (тег PT 23310c) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23310c/PID.PV_Out#Value | D:PT23310c/PID.PV_Out#Value
53 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 3-2 (тег PT 23310d) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23310d/PID.PV_Out#Value | D:PT23310d/PID.PV_Out#Value
57 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 4-2 (тег PT 23319a) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23319a/PID.PV_Out#Value | D:PT23319a/PID.PV_Out#Value
56 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 4-1 (тег PT 23319b) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23319b/PID.PV_Out#Value | D:PT23319b/PID.PV_Out#Value
59 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 12-2 (тег PT 23607a) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23607a/PID.PV_Out#Value | D:PT23607a/PID.PV_Out#Value
58 | Давление на входе в батарею гидроциклонов ГЦ 12-1 (тег PT 23607b) | кПа | (среднее) | (среднее) | D | PT23607b/PID.PV_Out#Value | D:PT23607b/PID.PV_Out#Value